## 准确
仪器设备年度检定校准信息及报价表
报名单位： |  |  |  | 日期：
序号 | 仪器名称 | 中心编号 | 出厂编号 | 型号规格 | 上次检定/校准日期 | 周期 | 今年计划 检定时间 | 备注 | 使用科室 | 参考检校标准 | 自检 | 外包 | 报价（元）
1 | 甲醛测定仪 | 201702 | 013B16 | FM—801 | 2024.06.04 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
2 | 多功能声级计 | HW201803 | 313660 | AWA5688 | 2024.06.03 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
3 | 数字温湿度计 | HW201806 | 170704063 | BY-2003HT | 2024.06.03 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
4 | 氯光度计 | HW201807 | 01450-4017 | DC1500—CL | 2024.05.28 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
5 | 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | HW201808 | 2156-05-08 | QT30＆BYKT | 2024.05.28 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
6 | 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | HW201809 | 93637 | QT30＆BYKT | 2024.05.28 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
7 | 空气采样器 | HW201810 | 18908 | AirChek3000 | 2024.05.28 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
8 | 空气采样器 | HW201811 | 1951-10-08 | AirChek3000 | 2024.05.28 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
9 | 空气采样器 | HW201814 | 1951-10-12 | AirChek3000 | 2024.05.28 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
10 | 流量校准器 | HW201816 | 2316-01-24 | Defender510-M | 2024.06.03 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
11 | 噪声校准器 | HW201817 | 2009890 | AWA6221B | 2024.06.03 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
12 | 气体流量计（皂膜流量计） | HW201822 | 40461830015 | 4046H | 2024.06.03 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
13 | ET-3015A红外一氧化碳分析仪 | HW202001 | 20034114 | ET-3015A | 2024.06.03 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
14 | 甲醛测定仪 | HW202002 | 099M18 | FM—801 | 2024.06.04 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
15 | 哈希DR300二氧化氯测定仪 | HW202003 | 20020A000541 | DR300 | 2024.05.28 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
16 | 照度计（学校卫生） | XX201901 | 181100424 | TES-1339 | 2024.06.03 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
17 | 清时捷Q-CL501B便携式余氯总氯快速测定仪 | HW202202 | 2109040021 | Q-CL501B | 2024.05.28 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
18 | 便携式红外线气体分析器（CO2） | HW202205 | 60720 | GXH-3010E1 | 2024.06.03 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
19 | 热敏风速计testo425 | HW202401 | 84268775 | testo425 | 2024.06.07 | 1年 | 2025.06 |  | 环境与学校卫生科
20 | 尘埃粒子计数器 | HW202402 | 7470 | PC-3500 | 2024.09.05 | 1年 | 2025.09 |  | 环境与学校卫生科
21 | 照度计 | XX202303 | 221002488 | TES-1339 | 2022.11.21 | 1年 | 2023.11.20 |  | 环境与学校卫生科
22 | 多功能声级计 | XX202302 | 220802929 | AWA5688 | 2022.11.21 | 1年 | 2023.11.20 |  | 环境与学校卫生科
23 | 激光测距仪 | XX202301 | S/N：2019K077370 | LV55 | 2023.6.5 | 1年 | 2024.6.4 |  | 环境与学校卫生科
24 | 教学卫生测量多用尺 |  |  | 三折尺 | 2023.5.30 | 1年 | 2023.5.29 |  | 环境与学校卫生科
25 | 噪声频谱分析仪 | 2019lw021 | 2018170 | HS6288B | / | 1 | 2025-04-01 | 第三方 | 职业卫生科
26 | 声校准器 | 0652 | 1901210Y | HS6020 | / | 1 | 2025-04-01 | 第三方 | 职业卫生科
27 | 电子皂膜流量计 | 2021lw001 | 2690 | DW-IIIA | / | 1 | 2025-04-01 | 第三方 | 职业卫生科
28 | 防爆个体大气采样器 | 2021lw011 | 21339183 | DWK-500E | / | 1 | 2025-04-01 | 第三方 | 职业卫生科
29 | 防爆个体大气采样器 | 2021lw010 | 21339181 | DWK-500E | / | 1 | 2025-04-01 | 第三方 | 职业卫生科
30 | 防爆个体大气采样器 | 2021lw013 | 21339185 | DWK-500E | / | 1 | 2025-04-01 | 第三方 | 职业卫生科
31 | 防爆个体大气采样器 | 2021lw012 | 21339184 | DWK-500E | / | 1 | 2025-04-01 | 第三方 | 职业卫生科
32 | 防爆大气采样器 | 2021lw008 | 21339194 | DWK-1500E | / | 1 | 2025-04-01 | 第三方 | 职业卫生科
33 | 防爆大气采样器 | 2021lw007 | 21339193 | DWK-1500E | / | 1 | 2025-04-01 | 第三方 | 职业卫生科
34 | 防爆大气采样器 | 2021lw009 | 21339195 | DWK-1500E | / | 1 | 2025-04-01 | 第三方 | 职业卫生科
35 | 防爆大气采样器 | 2021lw006 | 21339192 | DWK-1500E | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
36 | 个体防爆粉尘采样器 | 2021lw002 | 21339202 | DWK-5000E | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
37 | 个体防爆粉尘采样器 | 2021lw004 | 21339204 | DWK-5000E | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
38 | 个体防爆粉尘采样器 | 2021lw003 | 21339203 | DWK-5000E | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
39 | 个体防爆粉尘采样器 | 2021lw005 | 21339205 | DWK-5000E | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
40 | 防爆双路粉尘采样器 | 2021lw014 | 21109126 | FCC-30型 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
41 | 防爆双路粉尘采样器 | 2021lw017 | 21109136 | FCC-30型 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
42 | 防爆双路粉尘采样器 | 2021lw015 | 21109145 | FCC-30型 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
43 | 防爆双路粉尘采样器 | 2021lw016 | 21109135 | FCC-30型 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
44 | β、γ射线巡测仪 | 2016001 | / | 451P | 2024-05-14 | 1 | 2025-04-01 | 拟中国计量科学研究院检定 | 职业卫生科
45 | 医用X线综合测试系统 | 2020lw001 | 271845 | Raysafe X2 | 2024-04-25 | 1 | 2025-04-01 | 拟中国计量科学研究院检定 | 职业卫生科
46 | 辐射检测仪 | 2018FW002 | 54598 | AT1123 | 2024-05-11 | 1 | 2025-04-01 | 拟中国计量科学研究院检定 | 职业卫生科
47 | 脉冲辐射检测仪 | 2023lw034 | 55422 | RS1123 | / | 1 | 2025-04-01 | 拟中国计量科学研究院检定 | 职业卫生科
48 | α、β表面污染仪 | 2022lwy002 | 1A4WQ0HQ | BG7131 | / | 1 | 2025-04-01 | 拟中国计量科学研究院检定 | 职业卫生科
49 | 环境级X、γ剂量率仪 | 2023lw015 | 44000576 | JC-5000 | / | 1 | 2025-04-01 | 拟中国计量科学研究院检定 | 职业卫生科
50 | 铅尺 | / | / | / | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
51 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw024 | 20221530 | SP500 | 2024.05.28 | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
52 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw025 | 20221531 | SP500 | 2024.05.28 | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
53 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw026 | 20221532 | SP500 | 2024.05.28 | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
54 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw027 | 20221533 | SP500 | 2024.05.28 | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
55 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw028 | 20221534 | SP500 | 2024.05.28 | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
56 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw029 | 20221535 | SP500 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
57 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw009 | 20221236 | SP5000 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
58 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw010 | 20221237 | SP5000 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
59 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw011 | 20221238 | SP5000 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
60 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw012 | 20221239 | SP5000 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
61 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw013 | 20221240 | SP5000 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
62 | 防爆个体大气采样器 | 2023lw014 | 20221541 | SP5000 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
63 | 防爆粉尘大气采样器 | 2023lw017 | 20220517 | SP30 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
64 | 防爆粉尘大气采样器 | 2023lw018 | 20220518 | SP30 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
65 | 防爆粉尘大气采样器 | 2023lw019 | 20220519 | SP30 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
66 | 防爆粉尘大气采样器 | 2023lw020 | 20220520 | SP30 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
67 | 防爆粉尘大气采样器 | 2023lw021 | 20220521 | SP30 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
68 | 防爆粉尘大气采样器 | 2023lw022 | 20220522 | SP30 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
69 | 干式流量计 | 2023lw007 | 2022930 | SP510 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
70 | 个体噪声剂量计（包括防爆） | 2023lw001 | B381207 | ASV5910 | 2024.06.03 | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
71 | 个体噪声剂量计（包括防爆） | 2023lw002 | 381189 | ASV5910 | 2024.06.03 | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
72 | 个体噪声剂量计（包括防爆） | 2023lw003 | 381200 | ASV5910 | 2024.06.03 | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
73 | 个体噪声剂量计（包括防爆） | 2023lw004 | 381199 | ASV5910 | 2024.06.03 | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
74 | 个体噪声剂量计（包括防爆） | 2023lw005 | 381187 | ASV5910 | 2024.06.03 | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
75 | 积分声级计（包括防爆） | 2023lw008 | 369129 | YSD130 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
76 | 倍频程声级计 | 2023lw023 | 10343202 | AWA5688 | 2024.06.03 | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
77 | 空盒气压表 | 2007lw001 | 7041626 | DYM3 | / | 1 | 2025-04-01 |  | 职业卫生科
78 | 光照培养箱（药品稳定性试验箱） | 2024bm001 | 0026250112 | STC250 | / | 1年 | 2025年4月 |  | 病媒生物防制科
79 | 微量移液器可调移液枪（单道） | 2024bm004 | VZ77229 | 100-1000μl | / | 1年 | 2025年4月 |  | 病媒生物防制科
80 | 微量移液器可调移液枪（单道） | 2024bm005 | VZ73961 | 20-200μl | / | 1年 | 2025年4月 |  | 病媒生物防制科
81 | 微量移液器可调移液枪（单道） | 2024bm006 | VZ68094 | 10-100μl | / | 1年 | 2025年4月 |  | 病媒生物防制科
82 | 微量移液器可调移液枪（单道） | 2024bm008 | VZ81103 | 0.5-5ml | / | 1年 | 2025年4月 |  | 病媒生物防制科
83 | 温湿度计 | 2024bm009 | / | 中号 | / | 1年 | 2025年4月 |  | 病媒生物防制科
84 | 计时器 | 2024bm014 | / | DOL-118 | / | 1年 | 2025年4月 |  | 病媒生物防制科
85 | 电子天平 | 2024bm019 | 10224061007 | LTP.W2204EN | / | 1年 | 2025年4月 |  | 病媒生物防制科
86 | 个人监测用X、γ辐射热释光剂量测量系统 | 2006 | 400015 | RE2000 | 2024.6.12 | 1年 |  |  | 理化科
87 | 热释光远红外精密退火炉 | 1104 | SSCC-20110405 | V | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
88 | 电子天平 | 2202 | C217930897 | ME204E | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
89 | 离子活度计 | 0347 | 620306120005 | PXS-215 | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
90 | 电子天平 | 0349 | D449911835 | AUW120D | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
91 | 电热鼓风干燥箱 | L2302 | 72746 | DHG-9140A | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
92 | 浊度仪 | 0211-1 | 903785 | WZT-2A | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
93 | 通用离子计 | 0219 | 508 | PXD-2 | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
94 | 电热恒温水浴锅 | 0213-3 | 2571 | DZKW-S-8 | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
95 | 原子荧光光度计 | 1502 | 24A1705-01-0139 | PF52 | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
96 | 电导率仪 | 1717 | 611100N0017030008 | DDSJ-318 | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
97 | 电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS | 1904 | ICAPRQ01889 | ICAP-RQ | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
98 | 电子天平 | 0348 | 77121 | JA31002 | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
99 | 液相色谱-质谱联用仪 | 2004 | EX225322010 | Triple Quad 5500+ | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
100 | 液相色谱原子荧光联用分析仪 | 1801 | SAP50LC-1705024BB | AFS933-SA-50 | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
101 | 紫外可见分光光度计 | 1303 | A11675030001CS | UV-2700 | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
102 | 分光光度计 | 2001 | 70120060620060000 | 721 | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
103 | 马弗炉 | 1601B | J1610121 | FO610C | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
104 | 电热鼓风干燥箱 | 0205 | 70769 | DHG-9123A | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
105 | 便携pH计 | L2303 | SX731X23101016 | SX731 | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
106 | 液相色谱仪 | 0345 | C21244304178LP | LC-2010A HT | 2022.11.9 | 2年 |  |  | 理化科
107 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1005 | 020504774216US | GC2010/GCMS-QP2010Plus | 2022.11.9 | 2年 |  |  | 理化科
108 | 气相色谱仪 | 1208 | C11804905507 | GC-2010Plus | 2022.11.9 | 2年 |  |  | 理化科
109 | 连续流动分析仪 | 1320 | 8013342 | AA3 | 2022.11.9 | 2年 |  |  | 理化科
110 | 液相色谱仪 | 1401 | L20555103988AE | LC-30AD | 2022.11.9 | 2年 |  |  | 理化科
111 | 气相色谱仪 | 1402 | C11805109747 | GC-2010Plus | 2022.11.9 | 2年 |  |  | 理化科
112 | 液相色谱仪 | 1903 | 8167801 | UltiMate 3000 | 2022.11.9 | 2年 |  |  | 理化科
113 | 气相色谱仪 | 2002-2 | S20100353 | TRACE 1300 | 2022.11.9 | 2年 |  |  | 理化科
114 | 气相色谱-质谱联用仪 | 2003 | 720002116 | TRACE 1310/TSQ9000 | 2022.11.9 | 2年 |  |  | 理化科
115 | 低本底a、β测量仪 | 1305 | 204000213030502 | FYFS-400X（双通道） | 2022.11.9 | 2年 |  |  | 理化科
116 | DAI系列全自动碘元素分析仪 | 2007 | D00502005P | DAI-120plus | / | 1年 |  |  | 理化科
117 | 离子色谱 | L2404 | 241051074 | INUVION | / | 1年 |  |  | 理化科
118 | 直接测汞仪 | 2101 | 221032S | HGA-100 | / | 1年 |  |  | 理化科
119 | 可调节移液器（1~10mL） | / | M19400L |  | 2022.11.21 | 1年 |  |  | 理化科
120 | 可调节移液器（0.5~5mL） | / | M25508I |  | 2022.11.21 | 1年 |  |  | 理化科
121 | 可调节移液器（100~1000µL） | / | P15399I |  | 2022.11.21 | 1年 |  |  | 理化科
122 | 可调节移液器（10~100µL） | / | K34377L |  | 2022.11.21 | 1年 |  |  | 理化科
123 | 原子吸收分光光度计 | 0328-2 | EL0712382 | AA240FS | 2022.11.02 | 1年 |  |  | 理化科
124 | 全自动耗氧量测定仪 | 2102 | BAABAF149032 | 1600K | / |  |  |  | 理化科
125 | 电子天平 | 1905 | 20056 | HZF | / |  |  |  | 理化科
126 | 电子天平 | 2201 | 077121 | JA31002 | 2024.5.28 | 1年 |  |  | 理化科
127 | 电子天平 | L2401 | 23090902 | JA10002 | / |  |  |  | 理化科
128 | 电子天平 | L2402 | 23090903 | JA10002 | / |  |  |  | 理化科
129 | 温度计 | / | / | JR900A | / |  |  |  | 理化科
130 | 温度计 | / | / | JR900A | / |  |  |  | 理化科
131 | 温度计 | / | / | JR900A | / |  |  |  | 理化科
132 | 温度计 | / | / | JR900A | / |  |  |  | 理化科
133 | 温度计 | / | / | JR900A | / |  |  |  | 理化科
134 | 温湿度计 | / | 002212223789 | / | / |  |  |  | 理化科
135 | 温湿度计 | / | 002212210812 | / | / |  |  |  | 理化科
136 | 温湿度计 | / | 002212223727 | / | / |  |  |  | 理化科
137 | 温湿度计 | / | 002212223700 | / | / |  |  |  | 理化科
138 | 生物安全柜 | 1905W | BSC15A19080838 | BSC-1500IIA2-X | 2023.11.21 | 1年 |  | 6楼结核实验室 | 微生物检验科
139 | 生物安全柜 | W2209 | JZ2021126015 | BSC-1304IIA2 | 2023.11.21 | 1年 |  | 6楼PCR实验室 样本制备区 | 微生物检验科
140 | 生物安全柜 | W2208 | JZ2021126011 | BSC-1304IIA2 | 2023.11.21 | 1年 |  | 6楼细胞培养与病毒分离实验室 | 微生物检验科
141 | 生物安全柜 | 0811 | 2XB0704-14 | BSC-4 | 2023.11.21 | 1年 |  | 7楼病原实验室 | 微生物检验科
142 | 生物安全柜 | W2105 | 111915LC1116 | HFsafe-1500LCIIA2 | 2023.11.21 | 1年 |  | 6楼PCR实验室 收样区 | 微生物检验科
143 | 生物安全柜 | W2106 | 111912LC5185 | HFsafe-1200LCIIA2 | 2023.11.21 | 1年 |  | 6楼PCR实验室 样本处理区 | 微生物检验科
144 | 生物安全柜 | 1906W | BSC15A19080921 | BSC-1500IIA2-X | 2023.11.21 | 1年 |  | 6楼HIV实验室 | 微生物检验科
145 | 生物安全柜 | W2207 | JZ2021126131 | BSC-1604IIA2 | 2023.11.21 | 1年 |  | 2楼结核实验室 | 微生物检验科
146 | 生物安全柜 | W2107 | JZ2021031221 | BSC-1304IIA2 | 2023.11.21 | 1年 |  | 6楼PCR实验室 样本制备区 | 微生物检验科
147 | 生物安全柜 | 1825W | J18051043 | BSC-1604IIA2 | 2023.11.21 | 1年 |  | 6楼细胞培养与病毒分离实验室 | 微生物检验科
148 | 洁净工作台 | W2108 | AZ2021010303 | SW-CJ-1FD | 2023.11.21 | 1年 |  | 6楼PCR实验室 试剂准备区 | 微生物检验科
149 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | W2102 | CH213016NF | GR85DP | 2024.01.26 | 1年 |  | 需检定安全阀、压力表、温度 6楼PCR实验室 样本制备区 | 微生物检验科
150 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | W2215 | CL222001NFJ | GR110DP | 2024.01.26 | 1年 |  | 需检定安全阀、压力表、温度 6楼结核实验室 | 微生物检验科
151 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | W2104 | 2020B632 | SHINVA | 2024.5.28 | 1年 |  | 需检定安全阀、压力表、温度 6楼PCR实验室 样本处理区 | 微生物检验科
152 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | W2214 | C2221024NF | GP110DP | 2024.5.28 | 1年 |  | 需检定安全阀、压力表、温度 HIV确证实验室 | 微生物检验科
153 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | W2229 | 226202151 | GR110DP | 2024.5.28 | 1年 |  | 需检定安全阀、压力表、温度 7楼高压消毒室 | 微生物检验科
154 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | W2221 | 226202335 | GR110DP | 2024.5.28 | 1年 |  | 需检定安全阀、压力表、温度 7楼洗消室 | 微生物检验科
155 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 1820W | C4184002 | GR85DP | 2024.5.28 | 1年 |  | 需检定安全阀、压力表、温度 7楼洗消室 | 微生物检验科
156 | 二氧化碳培养箱 | 1824W | 300113333 | Thermo-4111 | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼细胞培养与病毒分离实验室 | 微生物检验科
157 | Thermo CO2培养箱 | 1903W | 300303998 | 3111 | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼细胞培养与病毒分离实验室 | 微生物检验科
158 | 隔水式恒温培养箱 | 1505 | 1304944 | XMTD-8222 | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼结核实验室 | 微生物检验科
159 | 隔水式恒温培养箱 | 1718 | H1512194 | 精宏GNP-9270 | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼结核实验室 | 微生物检验科
160 | 隔水式恒温培养箱 | 1719 | H1512195 | 精宏GNP-9270 | 2024.5.28 | 1年 |  | 7楼病原实验室 | 微生物检验科
161 | 隔水式恒温培养箱 | 1522 | 1408961 | 精宏GNP-9270 | 2024.5.28 | 1年 |  | 7楼万级实验室 | 微生物检验科
162 | 隔水式恒温培养箱 | 1523 | 1408967 | 精宏GNP-9270 | 2024.5.28 | 1年 |  | 需检测36℃、42℃ 7楼万级实验室 | 微生物检验科
163 | 低温培养箱 | 1601 | 300038895 | PR205740RCN | 2024.5.28 | 1年 |  | 7楼万级实验室 | 微生物检验科
164 | 生化培养箱 | 1318 | 13050 | SPX-250B-Z | 2024.5.28 | 1年 |  | 需检测30℃、42℃ 7楼万级实验室 | 微生物检验科
165 | 低温培养箱 | 1822W | I8XT250C002 | RI-250 | 2024.5.28 | 1年 |  | 需检测55℃、28℃、30℃ 7楼百级实验室 | 微生物检验科
166 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 0204 | 70756 | DHG-9123A | 2024.5.28 | 1年 |  | 7楼洗消室 | 微生物检验科
167 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1622 | 1607008 | 精宏DHG－9203A | 2024.5.28 | 1年 |  | 7楼洗消室 | 微生物检验科
168 | 酶标仪 | 1901W | 301 100 4140 | PHOMO型 | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼测序室 | 微生物检验科
169 | 酶标仪 | 1535-2 | 1507002650 | TECAN SUNRISE | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼HIV实验室 | 微生物检验科
170 | 全自动酶免工作站 | W2001 | 1906006026 | Freedom EVO1yzer | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼测序室 | 微生物检验科
171 | 电热恒温水槽 | 918 | 9198 | SSW-420-2S | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼细胞培养与病毒分离实验室 | 微生物检验科
172 | 电热恒温水槽 | 919 | 9196 | SSW-420-2S | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼细胞培养与病毒分离实验室 | 微生物检验科
173 | 电热恒温水槽 | 827 | L-612052 | DK-8B | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼HIV实验室 | 微生物检验科
174 | 电热恒温水槽 | 1527 | L513.0054 | WNB7－45 | 2024.5.28 | 1年 |  | 7楼仪器室（3） | 微生物检验科
175 | 电热恒温振荡水槽 | 1524 | H1407493 | 精宏PKZ－2 | 2024.5.28 | 1年 |  | 7楼仪器室（3） | 微生物检验科
176 | 孵化机 | W2402 |  | X-352 | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼细胞培养与病毒分离实验室 | 微生物检验科
177 | 电子天平 | 1314 | B246536817 | CP1502 | 2024.5.28 | 1年 |  | 7楼万级实验室 | 微生物检验科
178 | 电子天平 | 0223 | S02408566 | BH(3) | 2024.5.28 | 1年 |  | 7楼配置室 | 微生物检验科
179 | 实时荧光定量PCR仪 | 1830W | 278871991 | QuantStudio 7Flex | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼PCR实验室 扩增区 | 微生物检验科
180 | 实时荧光定量PCR仪 | W2290 | S22090229 | QuantstudiolPlus | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼PCR实验室 扩增区 | 微生物检验科
181 | 实时荧光定量PCR仪 | W2012 | 194BR10744 | CFX96 Deep well | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼PCR实验室 扩增区 | 微生物检验科
182 | 实时荧光定量PCR仪 | W2003 | 275053253 | 7500 | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼PCR实验室 扩增区 | 微生物检验科
183 | 实时荧光定量PCR仪 | W2203 | SW211234A8 | SLAN96S | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼PCR实验室 扩增区 | 微生物检验科
184 | 实时荧光定量PCR仪 | W2204 | SW21123479 | SLAN96S | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼PCR实验室 扩增区 | 微生物检验科
185 | 实时荧光定量PCR仪 | W2205 | SW211234DC | SLAN96S | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼PCR实验室 扩增区 | 微生物检验科
186 | 实时荧光定量PCR仪 | W2206 | SW211234AU | SLAN96S | 2024.5.28 | 1年 |  | 6楼PCR实验室 扩增区 | 微生物检验科
187 | 单道可调量程移液器 |  | P26894J | （0.5-10）uL |  | 1年 |  | 6楼PCR实验室 试剂准备区 | 微生物检验科
188 | 单道可调量程移液器 |  | M20009J | （2-20）uL |  | 1年 |  | 6楼PCR实验室 试剂准备区 | 微生物检验科
189 | 单道可调量程移液器 |  | I18619D | （20-200）uL |  | 1年 |  | 6楼PCR实验室 试剂准备区 | 微生物检验科
190 | 单道可调量程移液器 |  | P32276J | （100-1000）uL |  | 1年 |  | 6楼PCR实验室 试剂准备区 | 微生物检验科
191 | 单道可调量程移液器 |  | J11680C | （100-1000）uL |  | 1年 |  | 6楼PCR实验室 试剂准备区 | 微生物检验科
192 | 多道可调量程移液器 |  | QZ81532 | （5-50）uL |  | 1年 |  | 6楼PCR实验室 试剂准备区 | 微生物检验科
193 | 单道可调量程移液器 |  | O30436D | （0.5-10）uL |  | 1年 |  | 6楼HIV实验室 | 微生物检验科
194 | 单道可调量程移液器 |  | R288744C | （10-100）uL |  | 1年 |  | 6楼HIV实验室 | 微生物检验科
195 | 单道可调量程移液器 |  | O35359C | （2-20）uL |  | 1年 |  | 6楼HIV实验室 | 微生物检验科
196 | 单道可调量程移液器 |  | J17082C | （20-200）uL |  | 1年 |  | 6楼HIV实验室 | 微生物检验科
197 | 单道可调量程移液器 |  | H2818D | （100-1000）uL |  | 1年 |  | 6楼HIV实验室 | 微生物检验科
198 | 单道可调量程移液器 |  | P26886J | （0.5-10）uL |  | 1年 |  | 7楼仪器室（3） | 微生物检验科
199 | 单道可调量程移液器 |  | H27548H | （2-20）uL | 2024.5.28 | 1年 |  | 7楼仪器室（3） | 微生物检验科
200 | 单道可调量程移液器 |  | J23984H | （20-200）uL |  | 1年 |  | 7楼仪器室（3） | 微生物检验科
201 | 单道可调量程移液器 |  | G30349I | （100-1000）uL | 2024.5.28 | 1年 |  | 7楼仪器室（3） | 微生物检验科
202 | 水银温度计 |  |  | 0-110℃ |  | 1年 |  | 7楼仪器室（2） | 微生物检验科
203 | 水银温度计 |  |  | 0-100℃ |  | 1年 |  | 7楼仪器室（2） | 微生物检验科
204 | 数字温湿度计 |  | HA200BG13C | HUATO A200 |  | 1年 |  | 7楼配置室 | 微生物检验科
205 | 数字温湿度计 |  | HA200BG15B | HUATO A200 |  | 1年 |  | 6楼艾滋确证实验室 | 微生物检验科
206 | 无线温湿度监测仪 |  | 2009050044 |  |  | 1年 |  | 6楼样本保存室HIV松下超低温1802 | 微生物检验科
207 | 无线温湿度监测仪 |  | 2009050047 |  |  | 1年 |  | 6楼样本保存室赛 默飞超低温1406 | 微生物检验科
208 | 无线温湿度监测仪 |  | 2010040164 |  |  | 1年 |  | 6楼HIV医用冰箱1106 | 微生物检验科
209 | 无线温湿度监测仪 |  | 2010040172 |  |  | 1年 |  | 6楼HIV确证实验室松下冰箱1532-2 | 微生物检验科
210 | 无线温湿度监测仪 |  | 2108041276 |  |  | 1年 |  | 6楼走廊冰箱W2091上 | 微生物检验科
211 | 无线温湿度监测仪 |  | 2010040029 |  |  | 1年 |  | 配置室中科美菱W20034下 | 微生物检验科
212 | 无线温湿度监测仪 |  | 2108041257 |  |  | 1年 |  | 仪器室（3）1829W冰箱冷冻（-20℃） | 微生物检验科
合计
注：自检、分包请在相应栏内打√。

## Sheet2
福建莆田良友咨询有限公司
联系人：何岸靖 联系电话：13107967668
计量器具检定/校准服务受理服务(现场协议书)
受理编号：
申请方/委托方：
地址：
联系人 |  | 手机